TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

TỔ TIN HỌC

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK2

MÔN NGHỀ ĐIỆN - KHỐI 11

I. Hình thứ kiểm tra: trắc nghiệm

II. Nội dung ôn tập:

- Nêu một số nguyên nhân gây tai nạn điện? Trình bày một số biện pháp bảo vệ an toàn điện trong việc sử dụng đồ điện và một số biện pháp trong việc sửa chữa điện?

- Các biện pháp chủ động phòng chống tai nạn điện.

- Thực hiện an toàn lao động trong phòng thực hành hoặc phân xưởng.

- Nối đất bảo vệ:

- Nêu công dụng của đồng hồ đo điện trong nghề Điện dân dụng? Phân loại dụng cụ đo lường? Tính sai số tuyệt đối lớn nhất của vôn kế thang đo 500V, cấp chính xác 1,5.

- Công dụng của đồng hồ đo điện:

- Phân loại dụng cụ đo lường điện:

- Phân loaị theo nguyên lí làm v iệc:

- Trình bày các nội dung sau về máy biến áp:

- Công dụng:

- Định nghĩa máy biến áp

- Các số liệu định mức của máy biến áp

- Phân loại máy biến áp

- Cấu tạo máy biến áp

- Nguyên lý làm việc của máy biến áp

- Trình bày nội dung các bước của trình tự tính toán máy biến áp:

- Xác định công suất máy biến áp

- Tính toán mạch từ

- Tính số vòng dây các cuộn dây

- Tính tiết diện dây quấn (hoặc đường kính dây)

- Tính diện tích cửa sổ lõi thép

- Nêu các thông số kĩ thuật của máy giặt? Theo em, các thông số kĩ thuật nào thường được người tiêu dùng quan tâm nhất?

- Trên bản vẽ các kí hiệu điện biểu thị gì? các kí hiệu đã giúp gì cho người thiết kế và vận hành mạng điện? Sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt khác nhau điểm gì?

- Trình tự thiết kế mạch điện trong nhà gồm mấy bước? Trong tính toán thực tế, khi tính công suất yêu cầu của mạng điện phải xét đến các yếu tố nào? Khi lựa chọn dây dẫn cần chú ý các yếu tố gì?

--HẾT--