| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG Số: /KHPCCC – NVT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2020 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện về Phòng cháy chữa cháy trong trường học

năm học 2020 – 2021

Căn cứ Luật số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001;

Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính Phủ và Thông tư số 66/2014/TT - BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

Thực hiện Kế hoạch số 2039/KH-GDĐT-CTTT ngày 14 tháng 6 năm 2019 về Triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ Tướng Chính phủ về Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư;

Thực hiện theo văn bản số 1693/GDĐT-CTTT ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và phòng chống tai nạn thương tích trong trường học năm học 2020 - 2021;

Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của trường THPT Nguyễn Văn Tăng;

Trường THPT Nguyễn Văn Tăng xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy trường học như sau:

- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả và thiết thực các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy trường học năm học 2020 – 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng môi trường học tập lành mạnh, an toàn để học sinh yên tâm học tập, cha mẹ học sinh đặt niềm tin khi cho con đến trường.

- Phòng tránh tai nạn, ngăn chặn những tình huống xấu xảy ra trong và ngoài nhà trường.

- Nhằm để ngăn ngừa phòng cháy chữa cháy tại đơn vị một cách hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ.

- Nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong đơn vị về công tác phòng cháy chữa cháy. Trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho GV - NV.

- Yêu cầu

Kế hoạch được thực hiện đồng bộ giữa các bộ phận, có sự đồng thuận với cha mẹ học sinh, sự phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành Đoàn thể.

II. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy

1. Công tác tuyên truyền vận động

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong đó, cần chú ý trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, lãnh đạo các đoàn thể trong công tác PCCC. Đồng thời nhắc nhở cán bộ, viên chức và học sinh về đảm bảo an toàn PCCC.

Thông qua các hình thức giáo dục lồng ghép trong chính khóa và hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, viên chức, cha mẹ học sinh và học sinh ý thức phòng cháy chữa cháy.

2. Công tác kiểm tra PCCC

Hiệu trưởng có trách nhiệm rà soát, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ đủ về cơ số, trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC theo đúng quy định. Đồng thời xây dựng kế hoạch và tự kiểm tra an toàn PCCC tại trường; có biện pháp khắc phục những thiếu sót về công tác PCCC nhằm phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ, chú ý kiểm tra việc thực hiện các giải pháp chống cháy lan và các điều kiện thoát nạn . . . khi có cháy nổ xảy ra.

Tăng cường kiểm tra, không để học sinh mang các chất có nguy cơ cháy nổ đến trường, không đốt pháo nổ và các trò chơi tiềm ẩn cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trang bị phương tiện PCCC: ít nhất có 1 bình chữa cháy, ống vòi xịt nước để sẵn. Kiểm tra các thiết bị về điện, thay mới những dây điện cũ không đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không để các thiết bị điện, dây điện giăng mắc chằng chịt trong khu vực sinh hoạt của học sinh.

3. Xây dựng và củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ

- Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng lực lượng PCCC tại nhà trường.

- Tập luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng tại chỗ.

- Chủ động quản lý tốt nguồn điện hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng phương án PCCC tại chỗ.

III. Biện pháp tổ chức thực hiện

  - Thành lập ban chỉ huy (Gồm 16 đông chí theo quyết định)

| STT | Họ và tên | Chức vụ PCCC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Hoàng Diễm Ly | Trưởng ban |
| 2 | Nguyễn Thị Vân Nam | Phó ban |
| 3 | Nguyễn Trọng Tướng | Thường trực |
| 4 | Phan Tử Quang | Thường trực |
| 5 | Võ Chánh Trực | Thành viên |
| 6 | Nguyễn Hữu Thời | Thành viên |
| 7 | Nguyễn Thanh Tân | Thành viên |
| 8 | Vũ Thị Ngọc | Thành viên |
| 9 | Phạm Thị Giang | Thành viên |
| 10 | Nguyễn Thị Hương | Thành viên |
| 11 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Thành viên |
| 12 | Lê Thị Hoa Mai | Thành viên |
| 13 | Nguyễn Thị Hà | Thành viên |
| 14 | Nguyễn Chiến Lợi | Thành viên |
| 15 | Nguyễn Ngọc ly Cơ | Thành viên |
| 16 | Mai Phương | Thành viên |

- Hiệu trưởng chỉ huy, điều động, chỉ đạo, ứng cứu, xử lý các tình huống phát sinh, quyết định các biện pháp chữa cháy.

- Phó Hiệu trưởng tạm chỉ huy khi là người có mặt sớm nhất tại chỗ. Các thầy cô tổ trưởng, tổ phó, viên chức ứng cứu khi đến hiện trường theo phân công và gọi điện thông báo tổ viên trong tổ đến cùng tham gia chữa cháy.

- GVCN các lớp, tổ Văn phòng xây dựng phương án, lập sơ đồ bố trí phương tiện chữa cháy, danh sách, số điện thoại của các thành viên trong tổ, của Cảnh sát  PCCC, niêm yết nội quy về an toàn PCCC.

2. Lực lượng tại chỗ

Nhiệm vụ của lực lượng PCCC tại chỗ:

- Nhanh chóng sử dụng các phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy.

- Khẩn trương cấp cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy.

- Di chuyển tài liệu, tài sản ra khỏi khu vực cháy.

- Điện thoại cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 114, chỉ đường xe chữa cháy.

- Cung cấp thông tin về vật tư, chất cháy, nguồn nước, đường di chuyển cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

- Kết hợp công an địa phương bảo vệ tài sản, trật tự an ninh trong khu vực cơ quan.

- Khi đám cháy được dập tắt, chỉ huy chữa cháy tại chỗ ra lệnh giữ nguyên hiện trường chờ kiểm tra kết luận của công an mới được thu dọn hiện trường.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ có các giáo viên, nhân viên thành viên chia thành 4 đội được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội như sau:

* Đội thông tin liên lạc gồm:

1/ Phan Tử Quang

2/ Nguyễn Thành Tâm - BV

3/ Đỗ Xuân Phượng - BV

4/ Phan Thị Mây - YT

Nhiệm vụ:

- Khi có cháy xảy ra, báo động yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy. Báo cáo ngay cho lãnh đạo;

- Cắt điện khu vực cháy và khu vực lân cận;

- Gọi điện báo 114;

- Gọi điện cho điện lực cắt điện toàn bộ cơ quan khu vực xung quanh;

- Thực hiện các nghiệp vụ khác hỗ trợ đội di chuyển học sinh.

* Đội di chuyển tài liệu, tài sản và cứu người bị nạn gồm:

1/ Nguyễn Trọng Tướng  			12/ Nguyễn Thanh Tân

2/ Bùi Danh Hòa				 13/ Vũ Thị Ngọc

3/ Hồ Thái Binh 				14/ Phạm Thị Giang

4/ Đào Ngọc Quang 				15/ Nguyễn Thị Hương

5/ Phùng Văn Thảo				16/ Nguyễn Thị Thanh Tâm

6/ Lê Hoàng Vui				17/ Lê Thị Hoa Mai

7/ Cô Mai Phương				18/ Nguyễn Thị Hà

8/ Nguyễn Thái Trung				19/ Nguyễn Chiến Lợi

9/ Nguyễn Hữu Thời				20/ Nguyễn Ngọc Ly Cơ

10/ Trần Hữu Cầu 				21/ BV - 01 nhân viên bảo vệ ca trực

Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn mọi người thoát nạn theo hướng đã quy định, nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm;

- Tìm kiếm, cứu người bị kẹt, bị nạn trong đám cháy, đưa họ ra nơi an toàn, giao cho tổ cứu thương.

* Đội chữa cháy: gồm các thầy cô đang dạy tiết có xảy ra sự cố tại từng dãy lầu

Nhiệm vụ: Sử dụng loại, phương tiện chữa cháy xách tay đặt tại các khu vực đã quy định từ trước, sử dụng máy bơm nước, bồn nước, các vòi nước nhanh chóng tiếp cận đám cháy, đồng loạt phun chất chữa cháy vào đám cháy dập tắt đám cháy, ngăn chặn không cho đám cháy phát triển sang khu vực khác.

* Đội bảo vệ: Gồm các thầy cô đang dạy ở tầng trệt và toàn bộ nhân viên văn phòng

Nhiệm vụ: Chốt chặn tất cả các cửa ra vào trong khuôn viên trường, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy, hướng dẫn lực lượng PCCC, các lực lượng khác triển khai chữa cháy, cứu hộ.

- Lực lượng phối hợp

- Liên hệ y tế phường Long Bình, P.Long Thạnh Mỹ, TT Ytế Quận 9, cấp cứu và chuyển thương

- liên hệ công an phường triển khai công tác bảo vệ chốt chặt đồng thời phối hợp với các lực lượng dân phòng tại các điểm xung quanh bảo đảm cho xe chữa cháy hoạt động thực hiện

- liên hệ cấp nước hỗ trợ từ nhà máy nước cungcaaps nước đảm bảo lưu lượng cấp nước chữa cháy…

4. Triển khai thực hiện thường xuyên các nội dung

- Trang bị kiến thức, học tập lý thuyết công tác PCCC cho toàn thể GV-NV trong nhà trường để từng thành viên luôn sẵn sàng cảnh giác, cẩn thận tránh tình trạng cháy nổ xảy ra.

- Tập huấn, thực hành cho GV-NV toàn trường về PCCC với các phương tiện tại chỗ.

- Giáo dục HS không để vật dụng dễ cháy, nổ gần ổ điện, bình ga, bếp ga ở gia đình… Không dùng bật lửa; chất nổ, xăng, dầu nghịch phá trong nhà trường.

- Thực hiện sử dụng ga, điện đúng theo qui định ở căn tin trường.

- Tổ chức diễn tập thường xuyên và định kỳ.

- Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với cơ sở giáo dục (Thực hiện theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2018; Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy và chữa cháy).

Lịch trực Phòng cháy chữa cháy của Ban lãnh đạo và đội PCCC:

| Stt | Thời gian | Phân công | Phân công Giám sát trong Ban Giám hiệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các ngày trong tuần | - Trưởng ban - Phó ban - Các đội viên tại các vị trí được phân công tương ứng với nhiệm vụ đang thực hiện | Theo lịch trực cụ thể của Ban Giám hiệu |  |
| 2 | Các ngày nghỉ, ngày lễ | - Đội trưởng hoặc Đội phó - Anh Tâm, Anh Tuấn, Chú Phượng | Theo lịch phân công Bảo Vệ thực tế |  |

Trên đây là kế hoạch về việc phòng cháy chữa cháy trong trường học năm học 2020 – 2021 của trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh phối hợp thực hiện tích cực.

Mọi CB,GV,NV và HS có nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc kế hoạch này

| Nơi nhận: - Phòng CTTT Sở GD; - Toàn thể GV, NV; - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Hoàng Diễm Ly |
| --- | --- |